Виды и стоимость работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов по адресу: г.Москва ул. Маршала Федоренко  д.4 корп. 2             серия  П-44     16 этажей  4 подъезда      ЖСК «Борисов»   Год  постройки - 1981

| N п/п | Наименование работ |  | Предельная стоимость, тыс. руб. | Состояние по Заключение «Жилищник»-2» 2007г | Заявленный объем работ | Заявленный объем финансирования тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фасад |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт фасада (кирпичные, панельные, блочные дома) с работами по установке и разборке лесов | кв. м общей площади фасада дома | 0,955 | 2005 г. герметизация – 50% Неудовлетв. | 9136,000 | 8 724,880 (не учтено) |
| 1.2 | Ремонт оштукатуренного фасада с работами по установке и разборке лесов | кв. м общей площади фасада дома | 1,435 |  |  |  |
| 1.3 | Утепление фасада с применением системы навесного фасада | кв. м общей площади фасада дома | 3,326 |  |  |  |
| 1.4 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | кв. м общей площади фасада дома | 2,228 |  | 9136,000 | 20 355,008 ( учтено) |
| 2 | Окна (в местах общего пользования) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена оконных и дверных балконных блоков | кв. м блоков | 6,275 |  | 242,00 | 1 518,550 |
| 3 | Чердачное помещение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Утепление перекрытия последнего этажа минераловатными плитами | кв. м чердачного помещения | 1,480 |  | 1 120,00 | 1 657,600 |
| 3.2 | Устройство ходовых настилов | кв. м чердачного помещения | 0,035 |  | 1 120,00 | 39,200 |
| 3.3 | Устройство прикарнизных щелевых продухов | 1 шт. | 1,250 |  | 30 | 37,500 |
| 4 | Входные двери |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена входных дверей в подъезды, подвалы, замена дверей тамбуров, мусорокамеры, техподполья и пр. на металлические двери в энергосберегающем исполнении | кв. м дверей | 8,380 |  | 40 | 335,200 |
| 5 | Водосточная система |  |  |  |  |  |

2

| 5.1 | Замена труб внутреннего водостока (при размещении по существующим местам прохода) | кв. м общей площади помещений | 0,110 | Ремонт 2003г – 30% |  | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Замена труб внутреннего водостока (при выносе на лестничную площадку) | кв. м общей площади помещений | 0,145 |  |  | 0.000 |
| 5.3 | Замена системы наружного водостока | кв. м общей площади помещений | 0,050 |  |  | 0.000 |
| 6 | Кровля |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт плоской кровли с "мягким" наплавляемым гидроизоляционным покрытием | кв. м кровли | 1,362 |  | 1502,00 | 2 045,724 |
| 6.2 | Ремонт скатной кровли с металлическим покрытием | кв. м кровли | 1,499 |  |  | 0.000 |
| 6.3 | Замена стропильной системы | кв. м площади проекции | 1,446 |  |  | 0.000 |
| 7 | Система центрального отопления |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Замена стояков ц/о с отопительными приборами (по сущесвуещей схеме) | кв. м общей площади помещений | 0,837 | Н | 14 100,000 | 11 801,700 |
| 7.2 | Замена стояков ц/о с отопительными приборами (с выносом стояков из панелей) | кв. м общей площади помещений | 0,935 |  |  | 0.000 |
| 7.2 | Замена трубопроводов ц/о (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и заменой запорной арматуры* | кв. м общей площади застройки | 1,121 | Н | 1 218,600 | 1 366,051 |
| 7.3 | Установка балансировочных клапанов на стояки ц/о | 1 стояк | 10,620 |  | 56 | 594,720 |
| 7.4 | Устройство общедомового узла учета потребления тепловой энергии системой ц/о | узел | 203,500 |  |  | 0.000 |
| 7.5 | Установка автоматизированного узла управления системой ц/о (тепловая мощность до 0,4 Гкал/час) | узел | 765,000 |  |  | 0.000 |
| 7.6 | Установка автоматизированного узла управления системой ц/о (тепловая мощность от 0,4 Гкал/час до 0,7 Гкал/час) | узел | 895,000 |  |  | 0.000 |
| 7.7 | Установка автоматизированного узла управления системой ц/о (тепловая мощность от 0,7 Гкал/час до 1,0 Гкал/час) | узел | 1025,000 |  | 1 | 1025,000 |
| 7.8 | Устройство помещения для узла управления (узла учета) | 1 узел | 60,000 |  | 1 | 60,000 |

| 7.9 | Устройство (замена) посекционных балансировочных узлов | 1 узел | 131,775 |  |  | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.10 | Устройство системы поквартирного учета теплопотребления и передачи данных по теплопотреблению | кв. м общей площади помещений | 0,160 |  |  | 0.000 |
| 8 | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Замена стояков в квартирах с изоляцией и установкой запорной арматуры на выпусках | кв. м общей площади помещений | 0,175 |  | 14 100,00 | 2 467,500 |
| 8.2 | Замена разводящих трубопроводов в подвале с изоляцией и запорной арматурой на отводах | кв. м общей площади застройки | 0,508 |  | 1 281,50 | 651,002 |
| 8.3 | Установка регуляторов давления на отводах от стояков | 1 квартира | 2,880 |  |  |  |
| 9 | Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Замена стояков в квартирах (с установкой полотенцесушителей изоляцией и установкой запорной арматуры на отводах) | кв. м общей площади помещений | 0,215 | Н | 14 100,00 | 3 031,500 |
| 9.2 | Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой на отводах | кв. м общей площади застройки | 0,612 | 2002г. – 30% Н | 1 281,50 | 784,278 |
| 9.3 | Установка регуляторов давления на отводах от стояков | 1 квартира | 2,880 |  |  | 0,000 |
| 10 | Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ремонт вентиляционных коробов и каналов на чердаке и выпусков на кровле | кв. м общей площади помещений | 0,036 | Н | 14 100,00 | 507,600 |
| 11 | Система пожарного водопровода |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Замена шкафа пожарного | 1 шт. | 4,650 |  |  | 0,000 |
| 11.2 | Замена пожарного трубопровода | п.м | 2,050 |  |  | 0,000 |
| 12 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Замена вводно-распределительного устройства | 1 шт. | 248,635 |  |  | 0,000 |
| 12.2 | Замена этажного распределительного шкафа | 1 шт. | 17,350 |  | 128 | 2220,000 |
| 12.3 | Замена магистралей (стояки) | кв. м общей площади помещений | 0,150 |  | 14 100,00 | 2115,000 |
| 12.4 | Замена общедомовой системы освещения | кв. м общей площади помещений | 0,156 |  | 14 110,00 | 2199,600 |
| 13 | Система ДУ и ГША |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установка дымовыпускного клапана и вентилятора со сменой вентиляционных решеток | 1 подъезд | 100,848 | Н | 4 | 403,392 |

| 13.2 | Замена (устройство) автоматики для системы ДУ и ГША | кв. м общей площади квартир | 0,130 | Н | 12 300 | 1 599,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 | Ремонт вентиляционных решеток, электрооборудования | 1 этаж (в каждом подъезде) | 12,988 |  | 64 | 831,232 |
| 14 | Система канализации |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Замена системы канализации (стояки) | кв. м общей площади помещений | 0,130 | Н | 14 120,00 | 0,000 |
| 14.2 | Замена системы канализации (подвал) | кв. м общей площади застройки | 0,617 | Н | 1 281,50 | 0,000 |
| 15 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Замена системы наружного газопровода | кв. м общей площади застройки | 1,415 |  | 783,00 ??? | 0,000 |
| 15.2 | Замена системы внутреннего газопровода | кв. м общей площади помещений | 0,417 |  |  | 0,000 |
| 16 | Лифтовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Замена лифта г/п 400 кг с количеством остановок лифта, равным 9 | шт. | 1510,000 |  |  | 0,000 |
| 16.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта г/п 400 кг (добавляется или вычитается из стоимости п. 16.1) | остановка | 75,500 |  |  | 0,000 |
| 16.3 | Замена лифта г/п 630 кг с количеством остановок лифта, равным 9 | шт. | 1700,500 |  |  | 0,000 |
| 16.4 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта г/п 630 кг (добавляется или вычитается из стоимости п. 16.3) | остановка | 80,000 |  |  | 0,000 |
| 16.5 | Замена лифта г/п 630 кг с количеством остановок лифта, равным 16 (лифт для пожарных) | шт. | 2595,000 | 2005 г – кап.ремонт 3-х лифтов - 40% |  | 0,000 |
| 16.6 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта (добавляется или вычитается из стоимости п. 16.5) | остановка | 107,000 |  |  | 0,000 |
| 16.7 | Перенос машинного помещения на крышу с устройством нового машинного помещения | шт. | 308,000 |  |  | 0,000 |
| 16.8 | Стоимость обрамления шахты лифта сталью | шт. | 210,000 |  |  | 0,000 |
| 17 | Отдельные конструктивные элементы |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Ремонт козырьков над входами | кв. м козырька | 3,345 |  | 144 | 481,680 |

| 17.2 | Ремонт и восстановление балконных плит | кв. м общей площади балконов | 3,290 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3 | Ремонт ограждения балконных плит | кв. м балконов | 0,15 |  |  |  |
| 17.4 | Замена экранов | кв. м балконов | 0,63 |  | 720 | 453,600 |
| 17.5 | Усиление балконных плит | кв. м балконов | 13,800 |  |  |  |
| 17.6 | Замена элементов мусоропровода, устройство системы прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода. Отделочные работы в помещении мусорокамеры. | кв. м общей площади помещений | 0,170 | Ремонт мусорокамер – 2006 г – 25% Н | 14 100 | 2 397,000 |
| 17.7 | Ремонт помещений общей долевой собственности в том числе: лестничных клеток; лифтовых и приквартирных холлов; электрощитовых. | кв. м | 1,200 |  | 2048 | 2 457,600 |
| 17.8 | Ремонт отмостки | кв. м отмостки | 0,920 |  |  | 0,000 |
| 17.9 | Ремонт входов в подвалы | на каждые 0,5 метра высоты лестницы | 16,500 |  |  | 0,000 |
| 17.10 | Ремонт приямков | приямок объемом 1 куб. м | 3,500 |  |  |  |
| 17.11 | Гидроизоляция проектируемой площади поверхности | кв. м | 0,350 |  | 60 | 21,000 |
| 17.12 | Ремонт подвального помещения | кв. м подвала | 0,915 | А | 1360 | 1 244,40 |
| 18 | Разработка проектной документации (с учетом разработки колористического паспорта) | кв. м общей площади помещений | 0,167 |  | 14 120,00 | 520,000 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 65 222,404 |

Гидроизоляция козырьков балконов ? 4 шт