Отчет о проделанной работе Правлением ЖСК «Борисов» за 2015 год.

Отчет составлен

Председателем Правления

Алексеевым С.А.

15.02.2016 г.

В 2015 году основными работами по ремонту, содержанию и обслуживанию дома стали:

- Большая работа была проделана бухгалтерами ЖСК в подготовке документов для голосования на общем собрании по открытию специального счета на капитальный ремонт. На каждого собственника помещений были составлены следующие документы:

а) уведомление о проведении Общего Собрания;

б) лист регистрации вручения уведомлений;

в) реестр собственников помещений в МКД;

г) решение собственников помещений;

д) лист регистрации решений.

Счет был открыт, но в результате проверки решений собственников помещений (было 287 решений по открытию спецсчета – нужно было390) комиссией в составе представителей ГУС и Жилищной инспекции САО решение Общего Собрания было опротестовано. Счет пришлось закрыть.

- Ремонт подъездов №1 и №4, средства, выделенные МГУП «Жилкооперация» на ремонт каждого подъезда составили 570067,14 рублей, что в сумме составляет 1140194,28 руб.

При обсуждении сметы с участием подрядной организации ООО «Стройком» и представителя управляющей компании МГУП «Жилкооперация» стало ясно, что удовлетворить пожелания жителей подъездов невозможно. Инициативная группа жителей предложила провести самостоятельно сбор средств в каждом подъезде на дополнительные работы, не предусмотренные сметой и обратиться к правлению ЖСК с просьбой участвовать в софинансировании -  закупке материалов.

- На заседании правления ЖСК от 20.05. 2016г. протокол 31/1 были рассмотрены вопросы ремонта подъездов и установки пластиковых окон в подъездах дома.

Постановили:

- Перевести все платежи по ЖСК в ЕПД.

- Заключить договор с компанией «Пластика окон» на установку новых окон в подъездах дома не превышая лимит в 1800000 рублей (использовано 1766998.11 рублей, в выделенный лимит уложились).

- Закупить плитку и клеевую смесь для двух подъездов на полы в лифтовом холле (40000 руб.). Плитка и клеевая смесь закуплены на сумму 41864.80.

- Согласовать с У.К. сумму софинансирования ремонта, не превышая лимита 200000 рублей; согласовать экономию по смете представленной У.К. по отдельным видам работ в 70000 рублей для оплаты работ, не предусмотренных сметой.

Общая сумма выделенных средств для проведения работ по установке окон, заделке откосов и участия в софинансировании ремонта подъездов составила: 1800000 + 40000 + 200000 = 2040000.

Использовано: установка окон 1766998.11 + ремонт оконных откосов 45363.44 + приобретение плитки и клеевой смеси 41864.80 = 1854225,91 (2040000 - 1854225,91 = 185774.09).

- Осуществлена большая работа с жителями по устранению захламления холлов посторонними вещами, выданы предписания, проведены встречи и беседы. Посторонние предметы убраны.

- Проведена дезинфекция помывка и обезжиривание мусоропровода силами ООО «Чистый Город» в рамках договора с У.К.«Жилкооперация» по содержанию и эксплуатации дома.

- Проводились регулярные проверки и аварийные испытания работоспособности системы ДУ и ППА. Система находится в исправном и рабочем состоянии.

- Проведены испытания ВПВ (внутреннего пожарного водопровода), оборудование, запорные автоматические устройства находятся в исправном состоянии.

- Во время проведения работ по установке окон жители отказались пускать рабочих в приквартирный холл или подписать отказ от выполнения плановых работ. Было произведено вскрытие квартирного холла на 12 этаже первого подъезда 10.06.2016 г. стоимость работ составила 2000 рублей.

- Проведены обследования 11 квартир представителями эксплуатирующей компании ООО «Стройком» и ЖСК на предмет протекания, оформлены соответствующие документы и переданы жильцам.

- После решения правления о переводе платежей в ЕПД протокол 31/1 от 20.05.2016 г. были расторгнуты прямые договора: домофон - ООО «Аркадес», ФГУП РСВО – радио, ОАО «Ростелеком» - антенна, договора с ГКУ города Москвы «Городской центр жилищных субсидий». Платежи включены в Единый Платежный Документ. Перевод платежей по ЖСК должен быть подтвержден решением общего собрания и заключением договора с МФЦ на условиях оплаты услуг, так как данный вид платежей не включен в список платежей по ЖКУ прописанных в Постановлении Московского Правительства.

- Проведена поквартирная сверка платежей жильцов и ЖСК в рамках расторгнутых договоров, оформлены акты об отсутствии взаимных претензий. 45 собственников квартир  написали заявления с просьбой вернуть им сумму переплаты и сделать перерасчет. Возвращено – 183741.49 рублей. 22 собственника оставили свои средства на счете ЖСК - в счет погашения будущих платежей.

- Регулярно проводилась работа по взысканию задолженности жильцов по платежам в ЖСК, жителям отправляли письма и вручали уведомления о сумме задолженности, усилиями Ахметзигановой Л.Л. лично взыскано 206000 рублей. По просьбе У.К. «Жилкооперация» ею проводился постоянный контроль работ по установке заглушек на канализацию должникам перед ресурсоснабжающими компаниями. Была перекрыта канализация в квартирах №№ 4, 58, 102, 199, 352. На заседании правления ЖСК решено поощрить её в размере 10% от взысканной суммы задолженности в пользу ЖСК - протокол № 33/1 от 22.09.2016 г.

- УК «Жилкооперация» уведомила нас письмом о прекращении своей деятельности и реорганизации её путем слияния с ГУП «Московский городской центр арендного жилья» - распоряжение Департамента городского имущества г. Москвы №13754 от 20.08.2015г. В результате процедуры слияния сменилось все руководство «Жилкооперации». В настоящее время процесс не закончен и обязанности директора МГУП «Жилкооперация» выполняет Ген. Директор ГУП «Московский городской центр арендного жилья» Бурков А.А. В декабре 2015 года по распоряжению Правительства Москвы департаментом имущества города был проведен конкурс эксплуатирующих компаний ООО «Стройком» участвовать в нем отказался, выиграла конкурс ООО «МВ-17». Которая обслуживает наш дом в настоящее время. Пока к ее работе замечаний не имею.

- Было собрано правление ЖСК, где обсуждался вопрос о выборе Управляющей Компании. Проведен анализ работы компаний расположенных близко к дому ГБУ «Жилищник Западное Дегунино», У.К. «Аргонавт», У.К. «Эстейт – сервис» место нахождения Химки, У.К. «3 см» место нахождения ул. Дыбенко. (Вместе с комендантом мы познакомились с каждой из них). Членам правления был предложен список домов находящийся в облуживании этих компаний для составления собственного мнения о их работе. В результате было принято решение остаться с правопреемником «Жилкооперации» ГУП «Московский городской центр арендного жилья».

- В ходе проведения реорганизации «Жилкоперации» была проведена сверка документов, и задолженности по платежам, в результате сверки мы (со старым руководством управляющей компании) не достигли взаимного соглашения по суммам задолженности. Обосновать свои требования в увеличении сумм и разницы в расчетах в 18000 рублей «Жилкооперация» не смогла – акт сверки сторонами не подписан.

- 15.10.2015г. по 21.10.2015 г. были проведены работы по ремонту канализации бестраншейным методом. Стоимость работ составила 99122.49 руб. – работы выполнены за счет ГУП «Московский городской центр арендного жилья», правопреемника МГУП «Жилкооперация». Дерево, которое выросло на красной разделительной линии, своими корнями разрушило вход от нашего дома в городской коллектор и только видео - диагностика коллектора помогла установить причину постоянных засоров канализации. Работы проводились из подвального помещения первого корпуса, после их окончания стяжка пола в подвале восстановлена.

- По давлением коменданта установлены ИПУ в сдаваемых квартирах №№ 36, 190, 495, 464, 161, где проживает по 4 – 7 человек. Данные по другим резиновым квартирам переданы в ГУВД района и МФЦ.

- Проводились снятия показаний с ИПУ для восстановления системы подачи показаний жителями дома в МФЦ после их долгого отсутствия и большого перерыва в подаче показаний ИПУ (17 квартир).

- Проведена проверка установки ИПУ в квартирах дома и передачи жильцами показаний ИПУ по ГВС и ХВС. Выявлены 39 квартир, где отсутствуют индивидуальные приборы учета. Обращено внимание Управляющей Компании на несоответствие переданных показаниях ИПУ по расходу воды. Данные приведены в таблице (прилагается к отчету).

- Работы по дератизации были прерваны в связи с переводом данного вида услуг из частных рук в гос. руки за это время в районе Ж/Д снесли гаражи и наш дом подвергся массовому нашествию крыс. В настоящее время работы по дератизации проводятся регулярно в рамках гос. контракта.

- Проводилась регулярная работа с заявлениями и жалобами жильцов, оперативно устранялись неисправности по электрике, сантехнике, вышедшему из строя подъездному освещению. Заменено и отремонтировано 187 светильников.

- В 2015 году в ЖСК проводились проверки инспектирующими органами Мосжилинспекцией – проверка эксплуатации нежилых помещений дома. Обращено внимание на отсутствие полного комплекта экспликаций БТИ по второму корпусу. В связи с изменившимися требованиями при поддержке МГУП «Жилкооперация» был заказан комплект документов в электронном виде и бумажном носителе. Для экономии средств были использованы деньги 20000 рулей по статье расходов «хозяйственные нужды», что дешевле на 56% от безналичной оплаты. Требования выполнены замечаний нет. Не обошли нас проверками Налоговая и Пожарная инспекции, замечания устранены, новых замечаний нет.

- Жители и служащие Государственных организаций привыкают к электронному документообороту, переписка в большинстве случаев с ними ведется через Email получено писем и документов: входящих - 201 отправлено: исходящих - 167.

- Проводились регулярные осмотры крыши помещений подвала чердака и их уборка. В настоящее время в подвале находятся емкости с крысиным ядом, которые будут убраны по истечению сроков его действия.

- Производился осмотр в случае возникновения претензий, и фиксация протечек в результате небрежной эксплуатации бытовой техники и сантехнического оборудования, составлены акты и выданы предписания на устранения причин протечек в 11 квартирах.

- При выявлении ремонтных работ в квартирах дома осуществлялся контроль проводимых работ, цель -предупреждение сноса вентиляционных коробов.

- Осуществлялась ежедневная и текущая работа с сантехниками, уборщицами, проверка работы интернетчиков, уборки мусора, мелкие неисправности лифтов, домофонов, доводчиков дверей и т/д.

С уважением 							С.А. Алексеев